Руководителям юридических лиц и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим поставку товаров

(работ, услуг) на территории

Луганской Народной Республики

ЗАПРОС № 114 от 01.08.2023г.

о предоставлении ценовой информации

Администрация города Красный Луч Луганской Народной Республики (Заказчик) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» просит предоставить ценовую информацию по данному запросу в соответствии с описанием объекта закупки по коду ОКПД2:

# 43.32 – работы столярные и плотничные; (более подробная информация о предмете закупки представлена в приложении №1 к настоящему запросу).

В цену предложения должны быть включены все расходы, связанные с выполнением обязательств, в том числе транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязательные платежи, все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по Контракту, в том числе стоимость дверей, материалов, расходы, связанные с привлечением и (или) использованием механизмов, техники, инструментов, транспортные и командировочные расходы, уборка и вывоз строительного мусора, расходы по соблюдению норм и правил технической, пожарной и иных мер безопасности, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, соблюдение гигиенических норм, расходы, связанные с замером, демонтажем прежних дверных коробок, изготовлению дверей, доставке, перевозке, разгрузке, подъему, сборке, монтажу, расходы на страхование, услуги субподрядчиков, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, уплачиваемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы, которые прямо не вытекают из контракта, но непосредственно связаны с его исполнением.

При подготовке ценовых предложений рекомендуем использовать форму ответа, о предоставлении ценовой информации, изложенную в приложении № 2 к настоящему запросу.

При подготовке ценового предложения необходимо учитывать информацию, представленную в приложении № 1 к настоящему запросу, а так же следующие условия планируемой закупки:

- предполагаемый срок проведения закупки (заключение контракта): август 2023 г.;

- порядок оплаты: по факту оказания услуг в соответствии с актами оказанных услуг по Контракту в срок 10 календарных дней с момента подписания;

*-* размер обеспечения исполнения контракта: не требуется;

 - информация о дополнительных требованиях к поставщику (исполнителю, подрядчику): Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить услуги собственными силами с использованием собственных материально-технических ресурсов.

Исполнитель обязан при выполнении услуг обеспечить надлежащее качество, неукоснительное соблюдение всех требований действующего законодательства, относящихся к выполнению услуг, в том числе нормативно-технических документов, действующих на территории Луганской Народной Республики. Исполнитель обязан иметь соответствующую лицензию (специальное разрешение), необходимую для предоставления данного вида услуг.

Прошу Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы оно содержало цену единицы товара (работы, услуги) и общую цену контракта, которую Вы готовы предложить на условиях, указанных в запросе, а так же срок действия цены и расчет такой цены.

Ценовые предложения прошу представить до 04 августа 2023 г. по адресу (294520, Луганская Народная Республика, город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33, Администрация города Красный Луч Луганской Народной Республики) или на адрес электронной почты (krasnluch@aglnr.org, bukhgalteriya.kl@krasnyluch.su).

Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:

- устава или Положения (при наличии),

- свидетельства о государственной регистрации,

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,

- свидетельство плательщика налога,

- специального разрешения (при наличии).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика.

Приложение: 1. Описание объекта закупки, условия исполнения контракта

 на 5 л. в 1 экз.;

 2. Рекомендуемая форма ценового предложения на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 1 к запросу

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Описание объекта закупки, условия исполнения контракта

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Единица измерения** | **Коли-чество** |
| **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** |
| Работы по установке противопожарных дверей | 43.32.10.130 | Оказание услуг по установке противопожарных дверей в здании Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики «Здание учебно-курсового комбината с учебным полигоном», расположенном по адресу: г. Красный Луч, ул. Студенческая, 4 (каб. № 201, каб. № 202)Качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, работ, услуг:Дверь металлическая противопожарная.Степень огнестойкости: EI-60.Размер: 2320х930.Одностворчатая.С наличником.Без вентиляционной решетки.Толщина дверного полотна 60 ммЦвет серый | Условная единица | 2 |
| Работы по установке противопожарных дверей | 43.32.10.130 | Оказание услуг по установке противопожарных дверей в здании Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики «Здание учебно-курсового комбината с учебным полигоном», расположенном по адресу: г. Красный Луч, ул. Студенческая, 4 (каб. № 210)Качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, работ, услуг:Дверь металлическая противопожарная.Степень огнестойкости: EI-60.Размер: 2310х1430.Двустворчатая.Без наличника.Без вентиляционной решетки.Толщина дверного полотна 60 ммЦвет серый | Условная единица | 1 |
| Работы по установке противопожарных дверей | 43.32.10.130 | Оказание услуг по установке противопожарных дверей в здании Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики «Здание учебно-курсового комбината с учебным полигоном», расположенном по адресу: г. Красный Луч, ул. Студенческая, 4 (каб. № 212)Качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, работ, услуг:Дверь металлическая противопожарная.Степень огнестойкости: EI-60.Размер: 2420х1430.Двустворчатая.Без наличника.Без вентиляционной решетки.Толщина дверного полотна 60 ммЦвет серый | Условная единица | 1 |
| Работы по установке противопожарных дверей | 43.32.10.130 | Оказание услуг по установке противопожарных дверей в здании Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики «Здание учебно-курсового комбината с учебным полигоном», расположенном по адресу: г. Красный Луч, ул. Студенческая, 4 (каб. № 213)Качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, работ, услуг:Дверь металлическая противопожарная.Степень огнестойкости: EI-60.Размер: 2330х1350.Двустворчатая.С наличником.Без вентиляционной решетки.Толщина дверного полотна 60 ммЦвет серый | Условная единица | 1 |
| Работы по установке противопожарных дверей | 43.32.10.130 | Оказание услуг по установке противопожарных дверей в здании Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики «Здание учебно-курсового комбината с учебным полигоном», расположенном по адресу: г. Красный Луч, ул. Студенческая, 4 (каб. № 215)Качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, работ, услуг:Дверь металлическая противопожарная.Степень огнестойкости: EI-60.Размер: 2310х1420.Двустворчатая.Без наличника.Без вентиляционной решетки.Толщина дверного полотна 60 ммЦвет серый | Условная единица | 1 |
| Работы по установке противопожарных дверей | 43.32.10.130 | Оказание услуг по установке противопожарных дверей в здании Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики «Здание учебно-курсового комбината с учебным полигоном», расположенном по адресу: г. Красный Луч, ул. Студенческая, 4 (каб. № 215)Качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, работ, услуг:Дверь металлическая противопожарная.Степень огнестойкости: EI-60.Размер: 2310х1440.Двустворчатая.Без наличника.Без вентиляционной решетки.Толщина дверного полотна 60 ммЦвет серый | Условная единица | 1 |

Под условной единицей понимается весь объем услуг, работ, предусмотренный в описании объекта закупки.

Ведомость (перечень) объемов услуг, работ:

- демонтаж дверных коробок со снятием деревянных полотен (7 шт.);

- доставка и разгрузка противопожарных дверей до места установки;

- монтаж противопожарных дверей (7 шт.);

- врезку замка противопожарного;

- заполнение зазоров между коробкой и несущей конструкцией противопожарной монтажной пеной. Монтажная пена для противопожарных дверей должна применяться огнеупорная, обладающая большой степенью термостойкости.

Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем): поставщик (подрядчик, исполнитель) может предоставить информацию об однородных товарах, работах, услугах имеющие сходные характеристики, позволяющие им быть коммерчески и/или функционально взаимозаменяемыми.

**Требования к условиям исполнения контракта:**

1. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Здание Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики «Здание учебно-курсового комбината с учебным полигоном», расположенное по адресу: г. Красный Луч, ул. Студенческая, 4.
2. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 80 календарных дней с момента заключения контракта.

3. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Оказание услуг с использованием расходных материалов Исполнителя.

Перед началом оказания услуг производится точный замер дверного проема в здании Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики «Здание учебно-курсового комбината с учебным полигоном», расположенном по адресу: г. Красный Луч, ул. Студенческая, 4.

Исполнитель обязан доставить двери Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляется Исполнителем собственными или привлеченными техническими средствами за свой счет.

1. Передача технических и иных документов при поставке товара, выполнении работ, оказания услуг: по факту оказания услуг.
2. Безопасность товара, работ, услуг: Исполнитель обязан оказывать услуги с соблюдением действующих правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, а также иных утвержденных в установленном порядке актов уполномоченных органов государственной власти в сфере охраны труда.

Все используемые оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, сертификаты пожарной безопасности и т.п., если предусмотрено Российским законодательством. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику при выполнении услуг.

1. Порядок подачи и приемки товара, работ, услуг: в соответствии с актами оказанных услуг.
2. Порядок и форма оплаты: оплата производится по факту оказания услуг в соответствии с актом оказанных услуг по Контракту в срок 10 календарных дней с момента подписания.
3. Предложение по объему гарантии качества товара, работ, услуг: Противопожарные двери должны выполнять следующие функции:

- преградить путь распространения пожара от места возгорания по зданию;

- перекрыть пути распространения холодного и горячего дыма;

- не допустить притока кислорода к очагу возгорания;

- не допустить повышения температуры в помещении со стороны противоположной пожару.

Предлагаемые к монтажу материалы должны быть новыми, технически исправными, без дефектов, связанных с изготовлением, конструкцией, материалами или сборкой. Материалы не должны иметь дефектов функционирования при штатном режиме использования, должны быть не находившимся ранее в эксплуатации, в ремонте, не восстановленными, не модифицированным, должны быть материалами, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Исполнитель должен предоставить Заказчику паспорта на противопожарные двери, а также сертификаты соответствия.

 Гарантийный срок составляет не менее 1 (одного) года с даты подписания акта оказанных услуг – на монтажные работы, и не менее 3 (трех) лет – на противопожарные двери.

Если в течение гарантийного срока выявится, что услуги оказаны с отступлениями, ухудшившими результат услуг, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

1. Обеспечение исполнения контракта: не требуется.
2. Банковское сопровождение контракта: не требуется.
3. Гарантийные обязательства: не требуется.

Приложение № 2 к запросу

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Рекомендуемая форма ценового предложения**

|  |  |
| --- | --- |
| На бланке организации, в которую был направлен запрос (наименование, адрес, телефон, реквизиты, заполняется Поставщиком) | Кому: Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики 294520, Луганская Народная Республика, город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33 krasnluch@aglnr.org |

В ответ на Ваш запрос от №

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| (наименование организации, заполняется Поставщиком)направляет ценовое предложение на оказание услуг по установке противопожарных дверей в здании Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики «Здание учебно-курсового комбината с учебным полигоном», расположенном по адресу: г. Красный Луч, ул. Студенческая, 4 |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |

**Расчет ценового предложения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ | Страна происхождения, производитель, товарный знак, модель и т.п.  | Ед. изм.  | Кол-во | Цена, без учета НДС, руб. | Ставка НДС, % | Цена, с НДС, руб.  |
|  |  |  | Условная единица |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Общая цена контракта, включая НДС \_\_ % (НДС не уплачивается)\_\_\_\_\_ рублей.

Срок  действия ценового предложения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать  срок  действия ценового предложения, заполняется Поставщиком).

В цену предложения включены все расходы, связанные с выполнением обязательств, в том числе транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязательные платежи.

|  |  |
| --- | --- |
|  Руководитель (подпись) |  Ф.И.О. |
|  м.п.  |  |
|  Дата: |  |