Руководителям юридических

лиц и индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим поставку

товаров (работ, услуг) на территории

Луганской Народной Республики

ЗАПРОС № 21 от 21.02.2024г.

о предоставлении ценовой информации

# Администрация городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики (Заказчик) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2023 года № 2039 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года № 2559» просит предоставить ценовую информацию по данному запросу в соответствии с описанием объекта закупки по коду ОКПД2: 42.11.20 – Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов (более подробная информация о предмете закупки представлена в приложении №1 к настоящему запросу).

В цену предложения должны быть включены все расходы, связанные с выполнением обязательств, расходы на страхование, уплату налогов и другие

обязательные платежи.

При подготовке ценовых предложений рекомендуем использовать форму ответа, о предоставлении ценовой информации, изложенную в приложении № 2 к настоящему запросу.

При подготовке ценового предложения необходимо учитывать информацию, представленную в приложении № 1 к настоящему запросу, а так же следующие условия планируемой закупки:

- предполагаемый срок проведения закупки (заключение контракта): февраль - март 2024 г.;

- порядок оплаты: оплата выполненных работ осуществляется согласно акта приемки выполненных работ, в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ Заказчиком, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика;

*-* размер обеспечения исполнения контракта: не требуется;

- информация о дополнительных требованиях к поставщику (исполнителю, подрядчику): выполнение работ должно осуществляться Подрядчиком с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, действующих на территории Луганской Народной Республики. Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в соответствии с технологической последовательностью Работ.

Прошу Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы оно содержало цену единицы товара (работы, услуги) и общую цену контракта, которую Вы готовы предложить на условиях, указанных в запросе, а так же срок действия цены и расчет такой цены.

Ценовые предложения прошу представить до 27 февраля 2024г. включительно по адресу (294520, Луганская Народная Республика, город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33, Администрация городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики) или на адрес электронной почты ([krasnluch@aglnr.org](mailto:krasnluch@aglnr.org), [bukhgalteriya.kl@krasnyluch.su](mailto:bukhgalteriya.kl@krasnyluch.su)).

Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:

- устава или Положения (при наличии),

- свидетельство плательщика НДС,

- специального разрешения, лицензий (при наличии).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика.

Приложение: 1. Техническое задание на 5 л. в 1 экз.;

2. Рекомендуемая форма ценового предложения на 1 л. в 1экз.

Приложение № 1 к запросу

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Объект закупки:**

Выполнение работ по благоустройству города Красный Луч Луганской Народной Республики - текущему ремонту автомобильных дорог по улице 8 Марта.

**Наименование Заказчика:**

Заказчик – Администрация городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики.

Код ОКПД 2: 42.11.20.200 - Работы по ремонту автомобильных дорог.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Код по ОКПД2, КТРУ | Наименование работ | Тип  объекта закупки | Единица измерения | Кол-во  (объем) |
| 1 | 42.11.20.200 | Выполнение работ по благоустройству города Красный Луч Луганской Народной Республики - текущий ремонт автомобильной дороги по улице 8 Марта | работа | условная единица | 1 |

Под условной единицей понимается весь объем работ, предусмотренный техническим заданием.

Перечень объемов работ по выполнению текущего ремонта автомобильных дорог города Красный Луч Луганской Народной Республики.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 | 0,101 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 1,45 |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 | 100 м2 | 1,9 |
| 4 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,015 |
| 5 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 27,135 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 30,15 |
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | 1 т груза | 39,865 |

**2. Цель и задачи Работ:**

Выполнение работ по текущему ремонту улично-дорожной сети в городе Красный Луч производится с целью обеспечения эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений, безопасности движения транспортных средств, обеспечения сохранности дорог, предупреждения разрушения и износа дорожной одежды и искусственных сооружений. Задача ремонта состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений до уровня, позволяющего обеспечить выполнение нормативных требований в период до очередного ремонта.

**3. Место выполнения Работ:** город Красный Луч Луганской Народной Республики, улица 8 Марта.

**4. Срок выполнения Работ:** с момента заключения контракта и до 30.10.2024 года.

**5. Общие требования:**

5.1 Работы должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с условиями Контракта и приложений.

5.2 Доставка, погрузка, разгрузка строительных, отделочных материалов, оборудования производится силами Подрядчика.

5.3. При организации и проведении Работ должны выполняться требования государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов. Содержание Работ по перечню и объемам должно соответствовать Смете.

5.4. Используемые и применяемые Подрядчиком строительные материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам и условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, при наличии соответствующих требований - сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удовлетворяющие их качество и безопасность.

5.5. Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в соответствии с технологической последовательностью Работ.

5.6. Персонал должен иметь соответствующую квалификацию. При проведении Работ Подрядчик должен обеспечить свой персонал соответствующими средствами защиты, спецодеждой.

5.7. Подрядчик должен обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство Работ, использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения указанных видов Работ, предоставления сертификатов и других документов, соблюдения гарантий по качеству исполнения Работ.

5.8. При осуществлении выполнения строительных Работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Исполнитель несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения Работ Подрядчик должен предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории Заказчика строительными отходами.

5.9. Подрядчик обязан перед выполнением Работ провести инструктаж своих работников по технике безопасности и пожарной безопасности.

5.10. Если в гарантийный период, установленный для результата Работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации результата Работ, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.

5.11. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, дефектным ведомостям и техническим условиям, регламентам за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

**6. Нормативные требования:**

При выполнении Работ Подрядчик должен руководствоваться следующими нормативными правовыми актами:

- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011,

- СП 78.1333.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85,

- ВСН 24-88 «Технические правила содержания и ремонта городских дорог».

**7. Условия приемки Работ:**

После завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, не менее чем за 2 (два) рабочих дня, Подрядчик уведомляет Заказчика об окончании Работ.

В день приемки Работ Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием:

- Акт приемки выполненных Работ КС-2, подписанный Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах;

- Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве ремонтных Работ;

- Акты освидетельствования скрытых Работ.

В течение 3 (трех) рабочих дней Заказчик обязан осмотреть выполненную Работу с участием Исполнителя и провести приемку выполненных Работ, для чего Стороны к указанному сроку направляют своих ответственных лиц.

Сдача-прием Работ без проведения осмотра Заказчиком не допускается.

Заказчик, не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения исполнительных документов, направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки Работ (акт приемки выполненных работ), либо запрос о предоставлении разъяснений о результате Работ, или мотивированный отказ от их принятия, или Акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных Работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов Работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в Акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений о результатах выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном Акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки Работ (акт приемки выполненных работ) в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ.

В случае если выявленные недостатки и необходимые доработки будут устранены Исполнителем в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов о разъяснениях в отношении выполненных Работ Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки Работ (акта приемки выполненных работ), один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном Контрактом.

Приложение № 2 к запросу

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Рекомендуемая форма ценового предложения**

|  |  |
| --- | --- |
| На бланке организации, в которую был направлен запрос (наименование, адрес, телефон, реквизиты, заполняется Поставщиком) | Кому: Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики  294520,ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ  РЕСПУБЛИКА, Г.О. ГОРОД КРАСНЫЙ ЛУЧ, Г. КРАСНЫЙ ЛУЧ,  УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д. 33  [krasnluch@aglnr.org](mailto:krasnluch@aglnr.org),  [bukhgalteriya.kl@krasnyluch.su](mailto:bukhgalteriya.kl@krasnyluch.su) |

В ответ на Ваш запрос от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации, заполняется Поставщиком)

направляет ценовое предложение для организации закупки: выполнение работ по благоустройству города Красный Луч Луганской Народной Республики - текущий ремонт автомобильных дорог по улице 8 Марта.

**Расчет ценового предложения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена,  без учета НДС, руб. | Ставка НДС,  % | Цена, с НДС, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Общая цена контракта, включая НДС \_\_ % (НДС не уплачивается)\_\_\_\_ рублей.

Срок  действия ценового предложения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать  срок  действия ценового предложения, заполняется Поставщиком).

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель (подпись) | Ф.И.О. |
| м.п. |  |
| Дата: |  |