Руководителям юридических лиц и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим поставку товаров

(работ, услуг) на территории

Луганской Народной Республики

ЗАПРОС № 66 от 30.05.2023г.

о предоставлении ценовой информации

Администрация города Красный Луч Луганской Народной Республики (Заказчик) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» просит предоставить ценовую информацию по данному запросу в соответствии с описанием объекта закупки по коду ОКПД2:

# 27.20 – батареи и аккумуляторы; (более подробная информация о предмете закупки представлена в приложении №1 к настоящему запросу).

В цену предложения должны быть включены все расходы, связанные с выполнением обязательств, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязательные платежи.

При подготовке ценовых предложений рекомендуем использовать форму ответа, о предоставлении ценовой информации, изложенную в приложении № 2 к настоящему запросу.

При подготовке ценового предложения необходимо учитывать информацию, представленную в приложении № 1 к настоящему запросу, а так же следующие условия планируемой закупки:

- предполагаемый срок проведения закупки (заключение контракта): июнь 2023 г.;

-порядок оплаты: оплата поставленного Товара производится Покупателем согласно выданной Поставщиком расходной накладной, в течение 10 банковских дней с момента подписания расходной накладной;

*-* размер обеспечения исполнения контракта: не требуется;

 - информация о дополнительных требованиях к поставщику (исполнителю, подрядчику): поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, отгрузке и хранении. Качество поставляемого Товара должно соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории Луганской Народной Республики.

 Прошу Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы оно содержало цену единицы товара (работы, услуги) и общую цену контракта, которую Вы готовы предложить на условиях, указанных в запросе, а так же срок действия цены и расчет такой цены.

Ценовые предложения прошу представить до 02 июня 2023 г. по адресу (294520, Луганская Народная Республика, город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33, Администрация города Красный Луч Луганской Народной Республики) или на адрес электронной почты (krasnluch@aglnr.org).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика.

Приложение: 1. Описание объекта закупки, условия исполнения контракта

 на 2 л. в 1 экз.;

 2. Рекомендуемая форма ценового предложения на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 1 к запросу

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Описание объекта закупки, условия исполнения контракта

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги по КТРУ/ОКПД2** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Единица измерения** | **Коли-чество** |
| **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** |
| Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей | 27.20.21.000-00000011 | **Аккумуляторная батарея на автомобиль CHEVROLET CRUZE, г/н А163 ВР** Полярность аккумулятора: обратнаяПусковой ток аккумулятора (Ампер): > 600 и ≤ 700Максимальная емкость аккумулятора (Ампер-час (3,6 кКл)): ≤ 70Тип аккумулятора: батареи открытого типаНапряжение (Вольт): 12Тип клемм: конусНаличие индикатора заряда  | штука | 1 |

Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем): поставщик (подрядчик, исполнитель) может предоставить информацию об однородных товарах, работах, услугах имеющие сходные характеристики, позволяющие им быть коммерчески и/или функционально взаимозаменяемыми.

**Требования к условиям исполнения контракта:**

1. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33.
2. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение месяца с момента заключения контракта.
3. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставщик обеспечивает своевременную и качественную поставку товара. Товар доставляется до места доставки силами и транспортом Поставщика.
4. Передача технических и иных документов при поставке товара, выполнении работ, оказания услуг: по факту поставки товара.
5. Безопасность товара, работ, услуг: поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
6. Порядок подачи и приемки товара, работ, услуг: в соответствии с накладной.
7. Порядок и форма оплаты:Оплата поставленного Товара производится Покупателем в течение 10 банковских дней с момента подписания расходной накладной. Оплата Товара осуществляется в рублях, по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика на основании расходной накладной.
8. Предложение по объему гарантии качества товара, работ, услуг: поставляемый товар должен быть новым, не бывшим ранее в использовании, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не использовавшимся в качестве выставочного образца. По качеству и комплектности товар должен соответствовать требованиям, предусмотренным действующими нормативными правовыми актами, сертификатами соответствия, а также быть пригодным для целей его приобретения. Упаковка товара должна исключать его повреждение при транспортировке и хранении. Срок гарантии на товар должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев. Начало гарантийного периода исчисляется с момента подписания накладной.
9. Обеспечение исполнения контракта: не требуется.
10. Банковское сопровождение контракта: не требуется.
11. Гарантийные обязательства: не требуется.

Приложение № 2 к запросу

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Рекомендуемая форма ценового предложения**

|  |  |
| --- | --- |
| На бланке организации, в которую был направлен запрос (наименование, адрес, телефон, реквизиты, заполняется Поставщиком) | Кому: Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики 294520, Луганская Народная Республика, город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33 krasnluch@aglnr.org |

В ответ на Ваш запрос от №

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| (наименование организации, заполняется Поставщиком)направляет ценовое предложение на поставку товара: |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |

**Расчет ценового предложения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ | Страна происхождения, производитель, товарный знак, модель и т.п.  | Ед. изм.  | Кол-во | Цена, без учета НДС, руб. | Ставка НДС, % | Цена, с НДС, руб.  |
| 1 | **Аккумуляторная батарея на автомобиль CHEVROLET CRUZE, г/н А163 ВР** Полярность аккумулятора: обратнаяПусковой ток аккумулятора (Ампер): > 600 и ≤ 700Максимальная емкость аккумулятора (Ампер-час (3,6 кКл)): ≤ 70Тип аккумулятора: батареи открытого типаНапряжение (Вольт): 12Тип клемм: конусНаличие индикатора заряда |  | штука | 1 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Общая цена контракта, включая НДС \_\_ % (НДС не уплачивается)\_\_\_\_\_ рублей.

Срок  действия ценового предложения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать  срок  действия ценового предложения, заполняется Поставщиком).

В цену предложения включены все расходы, связанные с выполнением обязательств, в том числе транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязательные платежи.

|  |  |
| --- | --- |
|  Руководитель (подпись) |  Ф.И.О. |
|  м.п.  |  |
|  Дата: |  |