Руководителям юридических лиц и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим поставку товаров

(работ, услуг) на территории

Луганской Народной Республики

ЗАПРОС № 68 от 31.05.2023г.

о предоставлении ценовой информации

Администрация города Красный Луч Луганской Народной Республики (Заказчик) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» просит предоставить ценовую информацию по данному запросу в соответствии с описанием объекта закупки по коду ОКПД2:

# 28.29 – машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки; (более подробная информация о предмете закупки представлена в приложении №1 к настоящему запросу).

В цену предложения должны быть включены все расходы, связанные с выполнением обязательств, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязательные платежи.

При подготовке ценовых предложений рекомендуем использовать форму ответа, о предоставлении ценовой информации, изложенную в приложении № 2 к настоящему запросу.

При подготовке ценового предложения необходимо учитывать информацию, представленную в приложении № 1 к настоящему запросу, а так же следующие условия планируемой закупки:

- предполагаемый срок проведения закупки (заключение контракта): июнь 2023 г.;

-порядок оплаты: оплата поставленного Товара производится Покупателем согласно выданной Поставщиком расходной накладной, в течение 10 банковских дней с момента подписания расходной накладной;

*-* размер обеспечения исполнения контракта: не требуется;

 - информация о дополнительных требованиях к поставщику (исполнителю, подрядчику): поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, отгрузке и хранении. Качество поставляемого Товара должно соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории Луганской Народной Республики.

 Прошу Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы оно содержало цену единицы товара (работы, услуги) и общую цену контракта, которую Вы готовы предложить на условиях, указанных в запросе, а так же срок действия цены и расчет такой цены.

Ценовые предложения прошу представить до 06 июня 2023 г. по адресу (294520, Луганская Народная Республика, город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33, Администрация города Красный Луч Луганской Народной Республики) или на адрес электронной почты (krasnluch@aglnr.org).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика.

Приложение: 1. Описание объекта закупки, условия исполнения контракта

 на 3 л. в 1 экз.;

 2. Рекомендуемая форма ценового предложения на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 1 к запросу

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Описание объекта закупки, условия исполнения контракта

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги по КТРУ** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Единица измерения** | **Коли-чество** |
| **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** |
| Огнетушитель | 28.29.22.110-00000014 | **Огнетушитель ОУ-2**Вид (по типу огнетушащего вещества): газовый углекислотный (ОУ)Назначение по классу пожара: В, С, ЕТип: переноснойТип по принципу создания избыточного давления газа: Закачной (з)Возможность перезарядки: перезаряжаемыйМасса заряда: не менее 2,00 кг | штука | 7 |
| Огнетушитель | 28.29.22.110-00000014 | **Огнетушитель ОУ-3**Вид (по типу огнетушащего вещества): газовый углекислотный (ОУ)Назначение по классу пожара: В, С, ЕТип: переноснойТип по принципу создания избыточного давления газа: Закачной (з)Возможность перезарядки: перезаряжаемыйМасса заряда: не менее 2,85 кг | штука | 40 |
| [Части оборудования, не имеющие электрических соединений, не включенные в другие группировки](https://snab.kontur.ru/classifiers/okpd2/28.29.84.000?text=28.29.84.000) | 28.29.84.000- | **Кронштейн для огнетушителя**Кронштейн настенный для углекислотного огнетушителя | штука | 40 |

Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем): поставщик (подрядчик, исполнитель) может предоставить информацию об однородных товарах, работах, услугах имеющие сходные характеристики, позволяющие им быть коммерчески и/или функционально взаимозаменяемыми.

**Требования к условиям исполнения контракта:**

1. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Луганская Народная Республика, г. Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33.
2. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение месяца с момента заключения контракта.
3. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставщик обеспечивает своевременную и качественную поставку товара. Товар доставляется до места доставки силами и транспортом Поставщика.

Наличие паспортов и сертификатов на огнетушители. Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг. Все огнетушители должны быть опломбированы. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключить его порчу и уничтожение при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту эксплуатации и хранения.

1. Передача технических и иных документов при поставке товара, выполнении работ, оказания услуг: по факту поставки товара.
2. Безопасность товара, работ, услуг: требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара. При использовании товара по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды, а также использование товара не причиняет вред имуществу потребителя. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний.» Механизм приведения огнетушителя в действие должен быть снабжен блокирующим фиксатором, исключающим срабатывание огнетушителя при его переноске, падении, при воздействии вибрации или случайном воздействии на элементы запуска. На заряженном огнетушителе блокирующий фиксатор должен быть опломбирован таким образом, чтобы исключалась возможность применения огнетушителя без выведения блокирующего фиксатора и разрушения системы его пломбирования.

Огнетушитель и его отдельные детали не должны иметь острых кромок, углов и выступающих элементов, которые могут стать причиной получения оператором травмы.

1. Порядок подачи и приемки товара, работ, услуг: в соответствии с накладной.
2. Порядок и форма оплаты:Оплата поставленного Товара производится Покупателем в течение 10 банковских дней с момента подписания расходной накладной. Оплата Товара осуществляется в рублях, по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика на основании расходной накладной.
3. Предложение по объему гарантии качества товара, работ, услуг: Товар должен быть сертифицирован. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Поставщик одновременно с товаром передает документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям документации.

1. Обеспечение исполнения контракта: не требуется.
2. Банковское сопровождение контракта: не требуется.
3. Гарантийные обязательства: не требуется.

Приложение № 2 к запросу

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Рекомендуемая форма ценового предложения**

|  |  |
| --- | --- |
| На бланке организации, в которую был направлен запрос (наименование, адрес, телефон, реквизиты, заполняется Поставщиком) | Кому: Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики 294520, Луганская Народная Республика, город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33 krasnluch@aglnr.org |

В ответ на Ваш запрос от №

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| (наименование организации, заполняется Поставщиком)направляет ценовое предложение на поставку товара: |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |

**Расчет ценового предложения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ | Страна происхождения, производитель, товарный знак, модель и т.п.  | Ед. изм.  | Кол-во | Цена, без учета НДС, руб. | Ставка НДС, % | Цена, с НДС, руб.  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Общая цена контракта, включая НДС \_\_ % (НДС не уплачивается)\_\_\_\_\_ рублей.

Срок  действия ценового предложения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать  срок  действия ценового предложения, заполняется Поставщиком).

В цену предложения включены все расходы, связанные с выполнением обязательств, в том числе транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязательные платежи.

|  |  |
| --- | --- |
|  Руководитель (подпись) |  Ф.И.О. |
|  м.п.  |  |
|  Дата: |  |