Руководителям юридических лиц и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим поставку товаров

(работ, услуг) на территории

Луганской Народной Республики

ЗАПРОС № 96 от 11.07.2023г.

о предоставлении ценовой информации

Администрация города Красный Луч Луганской Народной Республики (Заказчик) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» предоставить ценовую информацию по данному запросу в соответствии с описанием объекта закупки по коду ОКПД2: 43.21 – работы электромонтажные **(**более подробная информация о предмете закупки представлена в приложении №1 к настоящему запросу).

В цену предложения должны быть включены все расходы, связанные с выполнением обязательств, в том числе транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязательные платежи.

При подготовке ценовых предложений рекомендуем использовать

форму ответа, о предоставлении ценовой информации, изложенную в приложении № 2 к настоящему запросу.

При подготовке ценового предложения необходимо учитывать информацию, представленную в приложении № 1 к настоящему запросу, а так же следующие условия планируемой закупки:

- предполагаемый срок проведения закупки (заключение контракта): июль 2023 г.;

- порядок оплаты: оплата производится по факту оказания услуг в соответствии с актами выполненных услуг по Контракту в срок 10 календарных дней с момента подписания;

*-* размер обеспечения исполнения контракта: не требуется;

 - информация о дополнительных требованиях к поставщику (исполнителю, подрядчику): оказание услуг должно осуществляться Исполнителем с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, действующих на территории Луганской Народной Республики.

 Прошу Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы оно содержало цену единицы товара (работы, услуги) и общую цену контракта, которую Вы готовы предложить на условиях, указанных в запросе, а так же срок действия цены и расчет такой цены.

Ценовые предложения прошу представить до 14 июля 2023 г. по адресу (294520, Луганская Народная Республика, город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33, Администрация города Красный Луч Луганской Народной Республики) или на адрес электронной почты (krasnluch@aglnr.org).

Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:

- устава или Положения (при наличии),

- свидетельства о государственной регистрации,

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,

- свидетельство плательщика налога,

- специального разрешения (при наличии).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика.

Приложение: 1. Техническое задание на 5 л. в 1 экз.;

 2. Рекомендуемая форма ценового предложения на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 1 к запросу

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Объект закупки:**

Выполнение услуг по благоустройству города Красный Луч Луганской Народной Республики – текущему ремонту линий наружного освещения - замене светильников в городе Красный Луч Луганской Народной Республики

**Наименование Заказчика:**

Заказчик – Администрация города Красный Луч Луганской Народной Республики

Код ОКПД 2 – 43.21.10.290. Работы электромонтажные прочие не включенные в другие группировки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Код по ОКПД2, КТРУ | Наименование работ | Типобъекта закупки | Единица измерения | Кол-во(объем) |
| 1 | 43.21.10.290 | Выполнение услуг по благоустройству города Красный Луч Луганской Народной Республики - текущий ремонт линий наружного освещения, замена светильников в городе Красный Луч Луганской Народной Республики  | услуга | условная единица | 1 |

Под условной единицей понимается весь объем услуг, предусмотренный техническим заданием.

Перечень объемов услуг по выполнению текущего ремонта в городе Красный Луч Луганской Народной Республики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-****во** |
| 1 | Установка светильников: с лампами накаливания (Демонтаж) | шт | 48 |
| 2 | Установка светильников: с лампами накаливания  | шт | 48 |

 **2. Цель и задачи Услуг:**

Выполнение услуг по текущему ремонту направлено на поддержание нормируемых светотехнических параметров установок уличного освещения. Обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа, путем выполнения обязательных работ, выявление и устранение возникающих неисправностей, в целях обеспечения безопасности населения и движения автомобильного транспорта.

**3. Место выполнения Услуг:** город Красный Луч Луганской Народной Республики

|  |
| --- |
| ул. Хрустальское шоссе - ул. Красногвардейская (3шт.) |
| ул. Павловская - ул. Малидовского (2 шт.) |
| ул. Павловская - ул. Степана Разина (2 шт.) |
| ул. Павловская - ул. Карла Маркса (4 шт.) |
| ул. Павловская - ул. Лилии Литвяк (2 шт.) |
| ул. Луначарского - ул. Малидовского (1 шт.) |
| ул. Антрацитовское шоссе - ул. Малидовского (3 шт.) |
| ул. Антрацитовское шоссе- ул. Пионерская (1 шт.) |
| ул. Степана Разина - ул. Дзержинского (3 шт.) |
| ул. Орджоникидзе - пер. Ульяновский (2 шт.) |
| ул. Орджоникидзе - ул. Интернациональная (1 шт.) |
| ул. Котовского - ул. Заньковецкого (2 шт.) |
| ул. Котовского - ул. Ковпака (1 шт.) |
| ул. Чехословацких шахтеров - ул. Вольного (1 шт.) |
| ул. Челюскинцев - ул. Энгельса (1 шт.) |
| ул. Челюскинцев - ул. Пахоли (3 шт.) |
| ул. Павловская - ул. Магистральная (4 шт.) |
| ул. Луначарского - ул. Хасанова (4 шт.) |
| ул. Малидовского - ул. Восточная (2 шт.) |
| ул. Степана Разина - ул. Советская (1 шт.) |
| ул. Ялтинская - ул. Пархоменко (3 шт.) |
| ул. Пархоменко - ул. Челюскинцев (1 шт.) |
| ул. Мира - ул. Луначарского (1 шт.) |

**4. Срок выполнения Услуг:** с момента заключения контракта и до 31.08.2023 года

**5. Общие требования:**

5.1 Услуги должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с условиями Контракта и приложений.

5.2 Доставка, погрузка, разгрузка материалов, оборудования производится силами Исполнителя.

5.3. При организации и проведении Услуг должны выполняться требования государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов. Содержание Услуг по перечню и объемам должно соответствовать Смете.

5.4. Используемые и применяемые Исполнителем материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам и условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, при наличии соответствующих требований - сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удовлетворяющие их качество и безопасность.

5.5. Исполнитель должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в соответствии с технологической последовательностью.

5.6. Персонал должен иметь соответствующую квалификацию. При выполнении услуг Исполнитель должен обеспечить свой персонал соответствующими средствами защиты, спецодеждой.

5.7. Исполнитель должен обеспечить высокое качество Услуг за счет привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение услуг, использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения указанных видов Услуг, предоставления сертификатов и других документов, соблюдения гарантий по качеству исполнения Услуг.

5.8. При осуществлении выполнения Услуг Исполнитель обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Исполнитель несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения Услуг Исполнитель должен предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории Заказчика строительными отходами.

5.9. Исполнитель обязан перед выполнением Услуг провести инструктаж своих работников по технике безопасности и пожарной безопасности.

5.10. Если в гарантийный период, установленный для результата Услуг, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации результата Услуг, то Исполнитель обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.

5.11. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, дефектным ведомостям и техническим условиям, регламентам за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

**6. Условия приемки Услуг:**

После завершения выполнения Услуг, предусмотренных Контрактом, не менее чем за 2 (два) рабочих дня, Исполнитель уведомляет Заказчика об окончании Услуг.

В день приемки Услуг Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием:

- Акт выполненных услуг, подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах;

- Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве ремонтных Услуг (при наличии).

Сдача-прием Услуг без проведения осмотра Заказчиком не допускается.

Заказчик, не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения исполнительных документов, направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта выполненных услуг, либо запрос о предоставлении разъяснений о результате Услуг, или мотивированный отказ от их принятия, или Акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных Услуг в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов Услуг, Исполнитель обязуется в срок, установленный в Акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений о результатах выполненных Услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Услуг, или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных услуг или в срок, установленный в указанном Акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт выполненных услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных услуг.

В случае если выявленные недостатки и необходимые доработки будут устранены Исполнителем в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов о разъяснениях в отношении выполненных

услуг Заказчик принимает выполненные Услуг и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки Услуг, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном Контрактом.

Приложение № 2 к запросу

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Рекомендуемая форма ценового предложения**

|  |  |
| --- | --- |
| На бланке организации, в которую был направлен запрос (наименование, адрес, телефон, реквизиты, заполняется Поставщиком) | Кому: Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики 294520, Луганская Народная Республика, город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33 krasnluch@aglnr.org |

 В ответ на Ваш запрос от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации, заполняется Поставщиком)

направляет ценовое предложение для организации закупки услуг по благоустройству города Красный Луч Луганской Народной Республики – текущему ремонту линий наружного освещения - замене светильников в городе Красный Луч Луганской Народной Республики.

**Расчет ценового предложения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ | Ед. изм.(Условная единица)  | Кол-во | Цена, без учета НДС, руб. | Ставка НДС, % | Цена, с НДС, руб.  |
| 1 | Установка светильников: с лампами накаливания (Демонтаж) | шт | 48 |  |  |  |
| 2 | Установка светильников: с лампами накаливания  | шт | 48 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Общая цена контракта, включая НДС \_\_ % (НДС не уплачивается)\_\_\_\_\_ рублей.

Срок  действия ценового предложения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать  срок  действия ценового предложения, заполняется Поставщиком).

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель (подпись) |  Ф.И.О. |
|  м.п.  |  |
|  Дата: |  |